中央美术学院统一采购报价单

采购项目名称：中央美术学院避雷装置安全检测项目

采购方式：比价

确定成交原则：满足采购需求，质量和服务相等，报价最低者成交。

供应商资格证明文件:《营业执照》(复印件加盖公章)、《雷电防护装置检测甲级资质证》(复印件加盖公章)

预算金额：18万元

服务期限：2019年-2021年（三年）

|  |
| --- |
| 采购内容及要求 |
| 按照国务院令第570号《气象灾害条例》、北京市实施《中国气象法》办法和北京市人民政府令（2002）102号《北京市防雷电灾若干规定》的要求，对建筑物进行避雷装置安全检测。中央美术学院所有建筑物为二类建筑物，服务期限为三年度（2019—2021年），每年5月份前检测并出具检测报告。  一、检测地点及点位数（约572个）：  1、北京市朝阳区花家地南街8号院，检测点位约508个。  2、北京市朝阳区北四环小营育慧里3号，检测点位约27个。  3、北京市朝阳区东大桥甲6号院，检测点位约20个。  4、北京市东城区煤渣胡同9号院，检测点位约17个。  二、检测要求：外部防雷、内部防雷，外部防雷有屋面的避雷针、带、网及构筑物进行检测，内部防雷有配电室、及配电室后续动力系统、弱电系统进行检测。  三、根据国家有关防雷规范、标准对中央美术学院校区和住宅的防雷装置进行检测，检测后出具《北京市建筑物防雷安全检测证》或《防雷装置检测报告》；防雷装置如有不符合要求的，需一次性提出书面整改意见及要求。  四、检测单位资质等级须是甲级资质单位，检测期间应注意现场设备、设施的保护，应遵守安全操作规程，对现场检查人员进行安全教育，由专业检测人员进行检测，按照相关技术标准及规范进行检测，由于检测过程中造成的损坏，负责维修及赔偿。  五、服务期内每年的2019年5月20日前完成检测并出具检测报告。  **最终报价：人民币元 整（大写） 元（小写）** |

**我公司承诺，所报产品/服务完全满足以上采购需求，最终报价为包干价，一切费用均包含在内。**

供应商名称（盖章）：

法定代表人或供应商授权代表(签字或盖章)：

报价联系人： 联系电话：

报价日期：

**踏 勘：**本项目不安排统一踏勘，可自行踏勘。联系人： 路老师 电话： 64771560

**报价要求：**

1、本报价单黄色部分为供应商填写内容，其余部分不得修改；

2、报价金额超出预算金额为无效报价；

3、报价函需包含：本报价单、资格证明文件。

4、报价函需盖章后密封，送至以下地址：

朝阳区花家地南街8号中央美术学院11号楼205室。

5、报价函递交联系人：谭老师 联系电话：64771820

**报价截止时间：** 2019年 4 月 17 日 15：30